## 赤峰学院一卡通图书馆门禁扫码设备采购资格预审公告

赤峰学院采购一卡通图书馆门禁扫码设备项目采用询价方式采购,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1.项目名称：采购一卡通图书馆门禁扫码设备

2.采购项目名称、数量及预算

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 总预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通图书馆门禁扫码设备 | 1 | 具体技术规格、参数及要求详见采购文件 | 50000.00 |

二、供应商的资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，资格审查时提供下列资料复印件加盖投标人公章。对加“★”部分要求供应商报名时应当提供资料原件（或公证部门出具的公证书）。

★授权委托书（格式见附件）；

1.三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构

代码证副本）；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、资格审查时间及地点

审查时间：2022年6月6日至6月8日，每个工作日上午8:30-11:30时,下午2:30-5:30时。（北京时间，法定节假日除外）

审查地点：赤峰学院崇德楼222室

审查方式：资格预审时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件三份：

（1）预投标人代表身份证明：法定代表人提供身份证明；授权委托人提供授权委托书；

（2）三证合一或多证合一营业执照副本；

询价文件免费下载，下载地址赤峰学院主页采购专栏（http://www.cfxy.cn/zfcg/）

四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点

提交投标报价截止时间：2022年6月9日9点00分（北京时间）

开标时间：2022年6月9日9点00分（北京时间）

地点：赤峰学院崇德楼222室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：赤峰学院主页http://www.cfxy.cn/ zfcg/ “政府采购专栏”上发布。

七、联系方式

采购人信息

名称：赤峰学院网络信息中心

地址：赤峰市红山区迎宾路1号崇德楼2楼

联系人：王轶群   联系电话：0476-8300552

2022年6月6日

项目技术规范与采购要求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 产品详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门禁平台 | 1 |  |  | 1. 多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等，提供软件评测中心出具的测试报告； 2. 系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发； 3. 支持多种验证方式：包括校园卡、手机扫码； 4. 区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持楼栋、单元、楼层、房间等多种类型； 5. 职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置； 6. 授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权； 7. 自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁； 8. 门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）； 9. 操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志； 10. 消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复； 11. 断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态； 12. 要求投标人拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书； 13. 要求软件产品成熟标准，提供软件评测中心出具的软件产品登记测试报告。 14.包含所有施工所需线材、辅材（含培训，运输，综合布线）及软硬件安装调试等系统集成服务； 17.带20张IC卡 |
| 2 | 门禁控制器（带扫描器、转换面板） | 4 |  |  | 门禁控制器： 1. 通讯接口：TCP/IP； 2. 存储容量：≥60Mbit； 3. 名单数量：≥10万/门； 4. 脱机记录：≥20万； 5. 读卡器：支持WG26/WG34 ； 6. 供电电压：AC220V±10％； 7. 读头接口：≥2路韦根； 8. 门锁接口：≥2路； 9. 按键接口：≥2路； 10. 报警接口：≥2路； 11. 三方联动接口：支持消防、安防信号接入； 12. 数据保存时间：≥10年； 13. 支持开门方式：支持刷卡开门，按键开门，二维码开门，APP开门； 14. 知识产权：要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书； 15. 产品认证：具有CQC产品认证证书；具有省级检测机构出具的安全、电磁兼容检验报告； 16. 每台控制器带2个ZA00扫码器、2个转换面板； 17. 扫描器图像传感器：640*480 CMOS Sensor；扫码器识读码制：QR Code、Code 128、Code 39；扫码器条码灵敏度：旋转 360°，偏转 45°，倾斜 45°；扫码器视场角度：69°（水平），55°（垂直）；扫码器声光提示：蜂鸣器、指示灯 18. 控制器转换板对接第三方厂家门禁控制器控制通道机电机； |

二、采购要求

- 质保要求：

要求投标人对本次升级建设内容提供1年免费质保，鉴于学校原有一卡通系统发卡用户人数较多，并且已经运行多年，沉淀了大量数据，需要无缝对接原有一卡通系统。

2、售后服务要求：

厂家应建立较为完善的售后服务体系，向用户提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。具体应包括以下几个方面：

- 运行保障机构

- 售后服务流程

- 售后服务响应时间

- 质保期后运行服务内容及收费标准等

三、交货期限：合同签订之日起7日历日内交齐全部货物，通过合格验收，并安装完毕。

四、付款方式：验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的100%。

合同样本

（按最后确定的询价内容执行）

采购人：赤峰学院（以下简称甲方）

成交人：                          （以下简称乙方）

乙方在甲方组织的赤峰学院采购一卡通图书馆门禁扫码设备项目询价中成交，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物、和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

二、合同货物的名称及技术要求：

一卡通图书馆门禁扫码设备

| 序号 | 名称 | 品牌型号、技术参数或详细描述 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

三、合同金额、付款方式及质保服务期限：

1.合同货款总额：      元整，￥:     元

2.付款方式：验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的100%。3.质保服务期限：自验收合格之日起一年。

四、交货方式：

1.交货期限：合同签订之日起7日历日内交齐全部合同货物，并安装完毕。

2.交货地点：赤峰学院指定地点。

五、质量标准和验收：

1.乙方应保证货物是正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的货物的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中货物的数量、质量等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

4.若检验时发现货物数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

5.设备交货验收合格，双方签署《验收书》。

6.本合同货物质保期按生产厂家承诺执行，质保期不得少于一年，质保期内提供全免费保修、维护。

7.由于非甲方原因造成设备不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付货物时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价通知书、乙方的响应文件和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，甲乙双方各执一份，并送赤峰学院一份备案。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰学院（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：            单位地址：

年   月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）          开户银行：

委托代理人：（签字）          开户账号：

联系电话：            单位地址：

年  月  日

授权委托书

赤峰学院：

兹授权我单位        （姓名）作为参加贵单位赤峰学院网络信息中心采购一卡通图书馆门禁扫码设备项目采购活动的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

委托代理人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

法定代表人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

特此委托。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年   月   日

赤峰学院采购一卡通图书馆门禁扫码设备项目询价报价表

一卡通图书馆门禁扫码设备

| 序号 | 名称 | 品牌型号、技术参数详细描述 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门禁平台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 门禁控制器（带扫描器、转换面板） |  | 4 |  |  |  |
| 询价报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

供应商单位：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。