## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电拆除
1 | 030404017005 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:AL1、AL3 3.规格:15回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 2
2 | 030404017006 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:AL4、AL5、AL6 3.规格:14回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 3
3 | 030404017007 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:AL2、AL8 3.规格:13回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 2
4 | 030404017008 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:AL7 3.规格:11回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
5 | 011613001001 | 吊灯拆除 | 1.名称:吊灯拆除 2.型号:80W 3.安装形式:吊链式 4.安装高度:距地2.8米 |  | 套 | 87
6 | 030404034005 | 单联开关拆除 | 1.名称:单联开关拆除 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 5
7 | 030404034006 | 双联开关拆除 | 1.名称:双联开关拆除 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 1
8 | 030404034007 | 三联开关拆除 | 1.名称:三联开关拆除 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 5
9 | 030404034008 | 四联开关拆除 | 1.名称:四联开关拆除 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 2
10 | 030404035002 | 双联10孔插座拆除 | 1.名称:双联10孔插座拆除 2.规格:10A 3.安装方式:墙上明装 |  | 个 | 144
11 | 030411003002 | 桥架拆除 | 1.名称:桥架拆除 2.型号:200*100 3.材质:热镀 |  | m | 113.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锌
12 | 030411001003 | 配管拆除 | 1.名称:塑料管拆除 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 808.44
13 | 030411001004 | 配管拆除 | 1.名称:塑料管拆除 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 327.46
分部小计
强电改造
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1、AL3 3.规格:15回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 2
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL4、AL5、AL6 3.规格:14回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 3
16 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL2、AL8 3.规格:13回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 2
17 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL7 3.规格:11回路 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
18 | 030412004001 | 吊灯 | 1.名称:吊灯 2.型号:80W 3.安装形式:吊链式 4.安装高度:距地2.8米 |  | 套 | 87
19 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 5
20 | 030404034002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 1
21 | 030404034003 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.安装方式:墙上明装 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装高低:距地1.4米
22 | 030404034004 | 四联开关 | 1.名称:四联开关 2.安装方式:墙上明装 3.安装高低:距地1.4米 |  | 个 | 2
23 | 030404035001 | 双联10孔插座 | 1.名称:双联10孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:墙上明装 |  | 个 | 144
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 87
25 | 030411006002 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 13
26 | 030411006003 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:明装 3.备注:双联10孔插座盒 |  | 个 | 144
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.材质:热镀锌 |  | m | 113.77
28 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 |  | kg | 91.02
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 808.44
30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 327.46
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯电缆 |  | m | 333.09
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJV 3.规格:5*16mm2 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:室内 6.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 16
33 | 03041100400 | 配线 | 1.名称:管内穿线 |  | m | 1280.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  |  |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 |  | 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷
34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2629.95
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：美术系电气改造工程 |  | 标段：赤峰学院实验室电气改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13