附件：询价邀请函

公司：

赤峰学院拟采用询价采购方式采购学生公寓楼消防设施维修，本项目询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定贵公司参加询价，现将本次询价要求通知如下：

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生公寓楼消防设施维修

采购预算：￥43258.00元

二、供应商资格条件

1.符合《部门采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查合格、制作响应文件。

三、获取询价通知书

供应商可以从赤峰学院网(http://www.cfxy.cn/fd/)通知通告栏目下载询价通知书,我单位不再发放纸制询价通知书。

四、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2019年9月12日上午9点整。

递交响应文件地点：赤峰学院

五、联系方式

采购单位名称：赤峰学院地    址：赤峰市红山区

项目负责人：张晓辉联系电话：0476-8300111

联系人：陈洵联系电话：0476-8300115

2019年9月9日

项目技术规范与采购要求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 产品详细参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | 国标GB17945-2010含电料、辅材、人工费、运输费、税金。 | 138 | 116 | 16008 |
| 2 | 消防安全出口标志灯 | 国标GB17945-2010含电料、辅材、人工费、运输费、税金。 | 125 | 109 | 13625 |
| 3 | 消防指示标志 灯 | 国标GB17945-2010含电料、辅材、人工费、运输费、税金。 | 125 | 109 | 13625 |
|  |  | 合计 |  |  | 43258 |

二、质保要求：质保期一年，质保期内提供全免费保修、维护。

三、交货期限：合同签订之日起7日历日内交齐全部货物并且安装完毕。

四、付款方式：验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的100%。

授权委托书

赤峰学院：

兹授权我单位（姓名）作为参加贵单位组织的学生公寓楼消防设施部门采购活动的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

法定代表人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

委托代理人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年月日

询价报价表

赤峰学院学生公寓楼消防设施维修询价报价表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数详细描述 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据第二章的要 求进行详细承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 询价报价总金额 |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商单位：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。